Feuerwehrstahlrohr

DIN EN 15182

|  |  | P | Max. Wurfweite | Max. Wurfhöhe | Durchmesser-Ausgang | Durchmesser-Eingang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/min | bar | m | m | mm | mm |
| C-Strahlrohr | 110 | 5 | 15 | 10 | 9 | 42 |
| B-Strahlrohr | 420 | 7 | 25 | 17 | 16 | 75 |